STAPPENPLAN  “ALGEMEEN” voor het beheren van elektrische installaties door bevoegde personen

- Aanstellen van de  installatieverantwoordelijke (IV)

- Aanstellen werkverantwoordelijke (WV)

- Opleiding BA4  -  eventueel BA5 (vooropleiding elektriciteit)

- Bevoegd verklaren “installatieverantwoordelijke” door schoolbestuur

- Bevoegd verklaren “werkverantwoordelijke” door schoolbestuur

- In kaart brengen van de volledige elektrische installatie

- De keuringen of herkeuringen laten uitvoeren door een externe dienst voor technische controle (EDTC)

- Opmerkingen en/of inbreuken van de EDTC wegwerken

- Werkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd verklaard persoon (BA5 - BA4)

In het kort gaat het over volgende werkzaamheden, een uitgebreide lijst is beschikbaar

(Niet limitatieve lijst van opdrachten):

Werkzaamheden binnen dit kader (werkzaamheden volgens AREI art.266):

- Niet elektrische werkzaamheden in de buurt van elektriciteit(BA4)

  - Hierbij denken we bv aan poetswerk en schilderwerk

- Elektrische werkzaamheden(BA5):

  - Werkzaamheden in elektriciteitskasten (zekeringen vervangen, bedrading wijzigen, vervangen van zekeringen, eenvoudige werkzaamheden in vochtige omstandigheden, ..)

  - Werkzaamheden aan stopcontacten, lampen, in en aan toestellen

  - Uitbreiding van elektrische installatie

- Exploitatiewerkzaamheden:

  - Bedienings- en besturingswerkzaamheden

  - Controlewerkzaamheden

- Het geven van lessen i.v.m. elektriciteit ( techn.opvoeding, fysica, enz…)(BA4)

- Bij werken die door een aannemer worden uitgevoerd: procedure “werken met derden”